Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

ПАМЯТКА

для избирательных комиссий

по выполнению требований пожарной безопасности

Помещения, не эксплуатируемые в период размещения в здании избирательного участка, следует держать закрытыми на замки, ключи от которых должны находиться у дежурного персонала. Помещения избирательных участков должны быть обеспечены не менее, чем двумя эвакуационными выходами. План эвакуации из здания должен вывешиваться на видном месте в коридоре рядом с выходом или с лестничной клеткой и иметь текстовую и графическую части. На путях эвакуации двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы знаком «ВЫХОД». В день проведения выборов двери эвакуационных выходов должны запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры. Размещение в помещениях избирательного участка мебели, урн и кабин для голосования и т.п. следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный проход к эвакуационному выходу, имеющий ширину не менее 1,0 м. Проведение огневых и других пожароопасных работ в помещениях здания при проведении выборов не допускается. До начала работы избирательной комиссии средства противопожарной защиты (установки пожарной сигнализации, системы оповещения, водоснабжения) должны быть проверены, находиться в постоянной готовности к действию. Помещения, задействованные для проведения выборов, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух штук. В помещении дежурного персонала, находящегося в здании, должен находиться запас огнетушителей. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. Содержание территории: парковка автомобилей должна осуществляться таким образом, чтобы подъезд к зданию и водоисточникам противопожарного водоснабжения оставался свободным; крышки люков гидрантов должны быть свободны (очищены от снега). На случай отключения электроэнергии у членов избирательной комиссии должны быть электрические фонари. Освещение в кабинках для голосования должно выполняться светильниками заводского изготовления. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: использовать неисправное электрооборудование, провода и кабели с поврежденной изоляцией; пользоваться поврежденными розетками; пользоваться электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты и подставок из негорючих материалов. В помещениях, в которых размещен избирательный участок, запрещается: - хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - загромождать проходы и выходы оборудованием, мебелью и другими посторонними предметами; - использовать для освещения керосиновые лампы и свечи; - курить. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышения температуры и т.п.) необходимо: работникам избирательной комиссии, сотрудникам МЧС России и персоналу данных учреждений открыть все эвакуационные выходы и приступить к эвакуации людей из здания. Далее приступить к эвакуации избирательных бюллетеней. Председателю комиссии незамедлительно сообщить по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и ожидать прибытия подразделения пожарной охраны. Сотрудникам МВД России организовать сохранность избирательных бюллетеней в местах эвакуации; после эвакуации всех людей из здания сотрудникам МЧС России и избирательной комиссии, а также сотрудникам МВД России, не задействованным в организации общественного порядка, принять по возможности меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей. При выявлении нарушений режимного характера необходимо сообщить об этом председателю избирательной комиссии или сотруднику ГПН, принять меры к их устранению. Избирательные участки должны быть обеспечено средствами связи. Пожарная охрана - 101; Полиция - 102; Скорая помощь - 103; Газовая служба - 104; Телефон доверия ГУ МЧС по Алтайскому краю - 8(3852) 65-82-19. Вызывая помощь необходимо: 1. Кратко и чётко обрисовать событие; 2. Назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, номер квартиры); 3. Назвать свою фамилию, номер телефона.