# Соблюдайте правила монтажа электрооборудования!

Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования стало причиной возникновения трёх пожаров, произошедших в минувшую среду в Шипуновском, Пакрушихинском районах и в городе Славгороде Алтайского края.

Чтобы предотвратить возникновение пожаров от неисправного электрооборудования Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует всем жителям края соблюдать следующие правила пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования:

Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники - это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар - заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов.

Нестандартизированные розетки и удлинители многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурнитуру.  Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после пользования удлинителем, его следует отключать от розетки.

Если при включении того или иного электроприбора, освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что электросеть перегружена. Это совсем не обязательно связано со слишком тонкой проводкой или перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это - предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках сети.

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользоваться лампами без абажуров.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (когда обогреватель перегревается или падает - он должен отключиться автоматически). При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями.

При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем - в нормальном состоянии.

Если провод или штепсель нагревается во время работы, немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки. Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться.

В заключении стоит напомнить всем домовладельцам о необходимости тщательной проверки электрооборудования в жилье. Берегите своё имущество от огня, будьте внимательны и осторожны. Остаться без крыши над головой – настоящая беда.

Источник : Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Информацию предоставил: Дознаватель ОД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю                    В.В. Барцайкин